MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 4 agosto 2011

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli  successivi

sui distributori di carburanti (eccetto  i  gas  liquefatti)  di  cui

all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22.

(11A13595)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,

che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva  in  materia  di

pesi e misure;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con  il

quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento

relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli  20  e

50,  che  conferisce  funzioni  e  compiti   degli   uffici   metrici

provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art.  1

dispone che il suddetto conferimento comprende anche le  funzioni  di

organizzazione e le attivita' connesse  e  strumentali  all'esercizio

delle funzioni e dei compiti conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio

1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,

concernente l'individuazione dei beni e delle  risorse  degli  uffici

metrici  provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio   a

decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art.  5,  comma  2,

che  attribuisce  le  funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico

provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto

luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.

532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca

norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione

Friuli-Venezia Giulia concernenti il  trasferimento  alle  camere  di

commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali

metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme

di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto

Adige concernenti, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  camere  di

commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali

metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme

di  attuazione  dello  statuto   speciale   della   Regione   Sicilia

concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni

e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il

riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la

Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre

valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme

di  attuazione  dello  statuto  speciale   della   regione   Sardegna

concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle  funzioni

e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  23,  concernente

la  riforma  dell'ordinamento  relativo  alle  camere  di  commercio,

industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare  il  comma  2

dell'art. 1, che sostituisce l'art. 2 della legge 29  dicembre  1993,

n. 580;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di  attuazione

della direttiva 2004/22/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio

relativa agli strumenti di misura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  18  gennaio

2011, n. 32, che, ai sensi del decreto legislativo n.  22  del  2007,

adotta il regolamento concernente  i  criteri  per  l'esecuzione  dei

controlli metrologici  successivi  sui  sistemi  per  la  misurazione

continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ed in

particolare l'art. 10, comma 2, del citato regolamento  ministeriale,

il quale stabilisce che possono essere definite  dal  Ministro  dello

sviluppo economico apposite direttive per effettuare le operazioni di

verificazione periodica sui singoli tipi di sistemi di misura,  anche

al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale  le  procedure

tecniche da seguire  da  parte  dei  laboratori  autorizzati  e,  nel

periodo  transitorio,  da  parte  delle  Camere  di  commercio  e  di

integrare le prescrizioni al riguardo  gia'  contenute  nel  medesimo

regolamento ministeriale;

Vista  la  raccomandazione  dell'Organizzazione  Internazionale  di

Metrologia Legale (OIML)  di  Parigi  R  117-1  Ed  2007,  in  quanto

applicabile ai distributori di carburante;

Considerata la necessita' di definire, sulla  base  delle  suddette

norme e raccomandazioni, le procedure da seguire  per  le  operazioni

dei  controlli  successivi,  al  fine  di  uniformarle  su  tutto  il

territorio nazionale, relativamente  ai  distributori  di  carburante

disciplinati dal citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Considerato  che  la  direttiva  del   Ministro   delle   attivita'

produttive  del  4  aprile  2003,  all'allegato  II   disciplina   la

verificazione periodica dei distributori di carburanti  approvati  in

conformita' al Regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure

e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio  decreto

12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni e aggiunte;

Tenuto conto che, ai sensi  dell'art.  47,  comma  2,  del  decreto

legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo  Stato  le  funzioni

amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa

comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard  di  qualita'  per

prodotti e servizi;

A d o t t a

la seguente direttiva:

Art. 1

Campo di applicazione

1. La  presente  direttiva  si  applica  ai  controlli  successivi,

verificazione periodica e  controlli  casuali,  cosi'  come  definiti

all'art. 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale  18

gennaio 2011, n. 32, sui sistemi di misura di cui all'allegato MI-005

del decreto legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,  limitatamente  ai

distributori di carburanti, eccetto i gas liquefatti.

2. I controlli e  le  prove  da  effettuare  per  l'esecuzione  dei

controlli successivi sui sistemi di misura di cui al  comma  1,  sono

riportati nell'allegato I.

Art. 2

Verificazione periodica

1. L'incaricato del laboratorio effettua tutti i controlli e  tutte

le prove previste  nell'allegato  I  e  compila,  oltre  il  libretto

metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di  controllo

(checklist) riportata nell'allegato II. Il laboratorio tiene la lista

di  controllo  a  disposizione  di  Unioncamere  e  delle  camere  di

commercio per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso.

Art. 3

Controlli casuali

1. L'incaricato della camera  di  commercio  effettua  uno  o  piu'

controlli e una o piu' prove  previste  nell'allegato  I  e  compila,

oltre il libretto  metrologico  che  accompagna  il  distributore  di

carburante,  anche  la  lista  di  controllo  (checklist)   riportata

nell'allegato II.

2. Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento  non  supera

il controllo per non conformita' formali,  oppure  viene  riscontrato

che l'errore dello strumento risulta compreso  tra  l'errore  massimo

permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui  all'art.

5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2011,  n.  32,  viene

ordinato all'utente di aggiustare il  distributore  di  carburante  a

proprie spese e di sottoporlo nuovamente  a  verificazione  periodica

entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.

Art. 4

Campioni di riferimento e di lavoro

1. I campioni di prima linea  (di  riferimento)  e  i  campioni  di

lavoro utilizzati per  l'esecuzione  dei  controlli  successivi  sono

inseriti in un sistema pianificato di controllo  del  rispetto  degli

errori e delle incertezze secondo quanto previsto all'art. 10,  commi

3 e 4, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32. In particolare  il  citato

sistema pianificato ha una cadenza di certificazione biennale  per  i

campioni di prima linea, eseguita da un laboratorio  riconosciuto  da

un organismo  nazionale  di  accreditamento  mentre,  per  quelli  di

lavoro, la cadenza dei controlli e' annuale.

La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti  per  la

registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: Romani

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2011

Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,

registro n. 7, foglio n. 361

Allegato I

(articolo 1)

Procedura  per  i  controlli  successivi  dei  sistemi  di  misura  -

distributori  di  carburanti  (eccetto  i  gas  liquefatti)  conformi

all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

1. I serbatoi campione di  volume  e  gli  altri  sistemi  di  misura

campione utilizzati nei controlli successivi rispettano  i  requisiti

previsti dall'articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6,  del  D.M.  18  gennaio

2011, n. 32 e quanto previsto dalla presente direttiva. La  capacita'

delle misure utilizzate deve essere adeguata a  contenere  il  volume

erogato dal sistema di misura alla portata  massima  effettiva  nelle

condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.

2. La verificazione periodica prevede:

2.1 controllo visivo  finalizzato  a  verificare  la  presenza  della

marcatura CE,  della  marcatura  supplementare  M,  delle  iscrizioni

regolamentari, della presenza dei sigilli  o  di  altri  elementi  di

protezione anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di

esame CE del tipo o di progetto;

2.2 controllo della presenza della dichiarazione di conformita'  CE

dello strumento alla precitata direttiva, o di una sua copia(1 ), e

del libretto metrologico, se gia' rilasciato;

--------

(1 ) La dichiarazione di conformita' CE prevede  che  il  numero  di

attestato di esame CE deve corrispondere a  quello  riportato  sulle

targhe dello strumento stesso.

2.3 controllo che in  caso  di  sostituzione  di  un  componente  del

sistema  di  misura  vincolato  con  sigilli  di   protezione   detta

sostituzione sia  stata  annotata  nel  libretto  metrologico;  detta

annotazione,  effettuata  a  cura  del  soggetto  che   ha   eseguito

l'intervento comprende anche il numero di serie del componente;

2.4 esecuzione di prove  metrologiche  finalizzate  ad  accertare  il

corretto funzionamento del sistema di misura:

2.4.1 verifica del rispetto degli errori massimi tollerati;

tale  verifica  e'  effettuata  mediante  due   distinte   erogazioni

corrispondenti alla portata massima e minima del  sistema  di  misura

accertando che in  ciascuna  erogazione  l'errore  massimo  tollerato

dallo  strumento  non  sia  superiore  a  quello   previsto   per   i

distributori  di  carburanti   dall'allegato   MI-005   del   decreto

legislativo n. 22/2007;

2.4.2 verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui

di quantita' (totalizzatori), ove presenti;

dopo aver  letto  il  valore  iniziale  indicato  dal  visualizzatore

continuo di  quantita',  erogare  una  certa  quantita'  di  prodotto

superiore  alla  minima  quantita'  misurabile  dallo  strumento;  la

differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul  predetto

visualizzatore non deve differire dal valore indicato dal dispositivo

di visualizzazione azzerabile del sistema di misura  per  piu'  di  1

(uno) litro;

2.5  verifica  della  tenuta  del  circuito  idraulico  a  valle  del

misuratore:

2.5.1 messa in pressione del circuito idraulico mediante l'avviamento

della pompa e l'estrazione  della  pistola  che  deve  essere  tenuta

chiusa;

2.5.2 verifica che per un periodo di circa 30 secondi il  dispositivo

di visualizzazione azzerabile non  segni  un  passaggio  di  prodotto

superiore al  doppio  del  massimo  errore  permesso  per  la  minima

quantita' misurabile;

2.6 verifica del raggiungimento della portata massima;

dopo la messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la

successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata,  aprire

completamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi,

poi arrestare il flusso; la portata in litri/minuto non  deve  essere

inferiore al 60% della portata massima riportata nella targa  di  cui

al punto 9.1 dell'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2007,

n. 22;

2.7  prove  su  distributori  di  carburante  associati   a   sistemi

self-service  (SSD)  utilizzati  in   modalita'   "non   sorvegliata"

(unattended service mode):

2.7.1 disponibilita' ricevuta;

controllare che  in  caso  di  indisponibilita'  della  ricevuta  sia

inibita la prenotazione  di  una  nuova  erogazione  oppure  che  sia

segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta stessa;

2.7.2 erogazione con carta elettronica di pagamento;

dopo aver abilitato l'erogazione con  carta  elettronica,  effettuare

un'erogazione e  quindi  verificare  la  corrispondenza  tra  i  dati

visualizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta;

2.7.3 erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata;

dopo aver  abilitato  una  erogazione  per  l'importo  corrispondente

alla/e  banconota/e  accreditata/e,   avviare   l'erogazione   quindi

interromperla  chiudendo  e  riponendo  la  pistola.  Verificare   la

congruenza dei  dati  visualizzati  dal  sistema  di  misura  con  lo

scontrino di resto;

2.7.4 cambio prezzo unitario;

dopo aver avviato l'erogazione, effettuare  la  modifica  del  prezzo

unitario ed accertare che il  nuovo  prezzo  unitario  impostato  non

abbia effetto sul corrispettivo dovuto;

2.7.5 regolatore di durata delle erogazioni prepagate;

dopo aver impostato un'erogazione, verificare  che  qualora  l'utente

non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa,  l'erogazione  e'

inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta;

2.7.6 verifica delle registrazioni;

verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i dati e

le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni.

3. I controlli casuali  consistono  nell'esecuzione  di  uno  o  piu'

controlli e una o piu' prove tra quelle previste per la verificazione

periodica. L'incaricato della camera di commercio compila la lista di

controllo nella parti relative alle prove effettuate.

Allegato II

(articolo 2)

Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti

dell'allegato I

|======|===============================================|=|=|====|

|      |                                               | | |    |

|Requi-|           Descrizione del controllo           |+|-|Note|

|siti  |                                               | | |    |

|======|===============================================|=|=|====|

| 2.1  |Sono presenti la marcatura CE, la marcatura    | | |    |

|      |supplementare M, le iscrizioni regolamentari,  | | |    |

|      |i sigilli o altri elementi di protezione anche | | |    |

|      |di tipo elettronico previsti.                  | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.2  |Sono disponibili le informazioni previste dalla| | |    |

|      |direttiva 2004/22/CE a corredo degli strumenti,| | |    |

|      |compresa la dichiarazione di conformita' CE    | | |    |

|      |dello strumento alla predetta direttiva, o di  | | |    |

|      |una sua copia e del libretto metrologico.      | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.3  |Qualora siano stati ripristinati sigilli       | | |    |

|      |rimossi a seguito di riparazione e/o sia stato | | |    |

|      |sostituito un componente del sistema di misura | | |    |

|      |e' stato aggiornato il libretto metrologico.   | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.4.1|Il distributore di carburante rispetta gli     | | |    |

|      |errori massimi tollerati.                      | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.4.2|I visualizzatori continui di quantita'         | | |    |

|      |(totalizzatori), ove presenti, funzionano in   | | |    |

|      |maniera corretta.                              | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.5  |E' stata verificata la tenuta del circuito a   | | |    |

|      |valle del misuratore.                          | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.6  |Il sistema di misura raggiunge almeno il 60%   | | |    |

|      |della portata massima riportata nella targa    | | |    |

|      |delle iscrizioni.                              | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.7.1|E' stato verificato che sia inibita la         | | |    |

|      |prenotazione di una nuova erogazione oppure che| | |    |

|      |sia chiaramente segnalata al cliente           | | |    |

|      |l'indisponibilita' della ricevuta in caso di   | | |    |

|      |assenza della stampante, di un suo guasto o di | | |    |

|      |mancanza della carta nella stessa.             | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.7.2|E' stata verificata la corrispondenza tra i    | | |    |

|      |dati visualizzati dal sistema di misura e lo   | | |    |

|      |scontrino di ricevuta a seguito di una         | | |    |

|      |erogazione effettuata con carta elettronica    | | |    |

|      |di pagamento.                                  | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.7.3|E' stata verificata la congruenza dei dati     | | |    |

|      |dello scontrino di resto con quelli            | | |    |

|      |visualizzati dal sistema di misura nel caso di | | |    |

|      |una erogazione incompleta o non iniziata       | | |    |

|      |prepagata con banconote.                       | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.7.4|E' stato verificato che nel caso di cambio del | | |    |

|      |prezzo unitario nel corso dell'erogazione,     | | |    |

|      |l'importo sia determinato dal prezzo unitario  | | |    |

|      |relativo al momento in cui l'erogazione ha     | | |    |

|      |avuto inizio.                                  | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.7.5|E' previsto un tempo di attesa entro il quale  | | |    |

|      |l'erogazione si conclude in modo automatico e  | | |    |

|      |viene rilasciata ricevuta.                     | | |    |

|------|-----------------------------------------------|-|-|----|

| 2.7.6|I dati delle transazioni e delle prove         | | |    |

|      |effettuate sono stati registrati su            | | |    |

|      |supporto durevole.                             | | |    |

|======|===============================================|=|=|====|

Note: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

| + | - |

|---|---|

| X |   |   Se lo strumento ha superato il controllo

|---|---|

|   | X |   Se lo strumento non ha superato il controllo

|---|---|

| / | / |   Se il controllo non e' applicabile

Data

_

L'utente         |_|  (*)L'incaricato del laboratorio

metrico                (verificazione periodica)

_                  o

|_|  (*)L'incaricato della camera di commercio

(controlli casuali)

(*) Barrare la casella che interessa.

|  | 10.11.2011 |  | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |  | 16:16:28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |